IRRIGAÇÃO DE GRAMADO COM ÁGUA RESIDUÁRIA APLICADA POR GOTEJAMENTO SUBSUPERFICIAL

1 RESUMO

A utilização de água residuária para irrigação agrícola e de áreas paisagísticas em regiões onde há escassez de recursos hídricos é uma prática viável do ponto de vista técnico e ambiental, sendo o sistema de irrigação por gotejamento subsuperficial o indicado para aplicação desta água. Dessa forma, desenvolveu-se no período de abril a outubro de 2008, um experimento na Estação de Tratamento de Esgotos de Brasília – Asa Norte - ETEB-Norte, Distrito Federal, para avaliar o efeito do uso do efluente secundário no desempenho dos modelos de emissores Typhoon, Tiram e DripNet PC, instalados nas profundidades de 0,06 m, 0,12 m, 0,18 m e 0,24 m para irrigação de gramado, bem como avaliar o comportamento do filtro de disco  de 125 microns e do uso de cloração aplicado a cada 6 h de uso do sistema de irrigação. Os coeficientes de uniformidade avaliados após 180 horas de uso foram comiserados inaceitáveis ou ruins para os três modelos de emissores e quatro profundidades de instalação. A profundidade de instalação das linhas laterais interferiu nos coeficientes de uniformidade e no entupimento dos emissores. O uso de filtro de disco e de cloração não foi suficiente para controle da obstrução dos emissores.

UNITERMOS: paisagismo, reúso de água, efluente, entupimento de emissores.

GRASS IRRIGATION WITH WASTEWATER APPLIED BY SUBSURFACE DRIP

2 ABASTRACT

The use of wastewater treated for agricultural and landscaped irrigation areas such as plazas, parks, golf courses and gardens in regions where water scarcity is a viable practice technical, economic and environmental terms, being the subsurface drip irrigation systems more suitable. Thus, the experiment was carried out from April to October 2009 in the Station Sewage Treatment Brasilia – North - ETEB-North, Federal District - Brazil, to evaluate the effect of the secondary effluent use in the performance of the emitters models Typhoon, Tiram and DripNet PC installed at 0.06 m, 0.12 m, 0.18 m and 0.24 m, for grass irrigation and evaluate of disc filter of 125 microns and the use of chlorination applied every 6 h of use of irrigation system. The uniformity coefficient evaluated after 180 h of use were unacceptable or bad for the three models of emitters and four installation depths. The installation depth of the lateral lines interfered in the uniformity coefficient and clogging. The use of disc filter and chlorination was not sufficient to control the emitters clogging.

KEYWORDS: landscaping, water reuse, effluent, wastewater treatment, emitter clogging.

# 3 INTRODUÇÃO

A demanda de recursos hídricos especialmente para a indústria, agricultura e abastecimento urbano, aumentou significativamente nos últimos anos. Assim, o uso de fontes alternativas de água de menor qualidade, ganha cada vez mais importância, tanto no meio científico, como pelo poder público, especialmente para uso na irrigação de culturas agrícolas e de áreas paisagísticas. Os benefícios inerentes à reutilização de efluentes de esgotos tratados para diversos usos incluem a preservação de águas naturais, proteção ambiental e benefícios econômicos e sociais.

O reúso deve ser ancorado no conceito de “substituição de fontes”, que, de acordo com Souza et al. (2006), libera águas de melhor qualidade para usos mais nobres. Acredita-se que, num futuro não muito distante, a água de reúso talvez seja a única fonte para o atendimento aos diversos setores em muitas regiões brasileiras, sendo um dos únicos métodos capazes de aumentar o suprimento após o esgotamento da água. Embora o reúso seja uma prática antiga (Ramirez-Fuentes et al., 2002, Taylor et al., 2006) ), no Brasil, se intensificou com a lei 9.433, de 1997, que instituiu a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como um instrumento de gestão. Entretanto, o reúso no Brasil é uma prática recente, necessitando mais estudos detalhados, em vista da grande necessidade por água para manutenção de áreas verdes, tanto de setores públicos como privados, pelo valor que a estética externa ás áreas construídas ganhou nos últimos anos.

Na região do Cerrado, grande produtora agrícola com larga utilização dos recursos hídricos na irrigação, têm-se observado, por ocasião de estiagens sazonais, conflitos pelo uso da água para o abastecimento público, ocorrendo tanto em importantes pólos urbanos, como Distrito Federal e nas cidades de Goiânia, Anápolis e Palmas, como em cidades de menor porte. Brasília se encontra numa região de estresse hídrico, justificando a prática do reúso de água (GEO Brasil, 2007).  A água distribuída em Brasília, por exemplo, é importada de regiões próximas, onde observa-se que a água nos seus limites é insuficiente para suprir os diferetes setores de usuários, com uma disponibilidade de água por habitante que só é maior do que Pernambuco e Paraíba, que segundo Christofidis (2006), a disponibilidade per capita no Distrito Federal é de 1.200 km3 hab.-1 ano-1, muito inferior a região Centro-Oeste, que é de 31.125 km3 hab.-1 ano-1.

Dentre os vários usuários de água, a irrigação pode economizar significativo volume de água, elevando a eficiência de aplicação e reduzindo a captação de águas naturais pela prática do reúso. Assim, a avaliação de sistemas de irrigação por gotejamento superficial e subsuperficial foi estudada por vários pesquisadores, como Capra & Scicolone (1998), Batista et al. (2006), Ravina et al. (1997), Ferguson (1994), Faria et al. (2007), tendo-se observado que a obstrução dos emissores e a influência na uniformidade de distribuição de água está relacionada a vários fatores, especialmente a qualidade da água, geometria dos orifícios, sistema de filtragem e sensibilidade do emissor à temperatura e variações de pressão.

Conforme relata Faria et al. (2002), a redução da vazão dos emissores provoca redução da velocidade da água na tubulação, reduzindo as perdas de carga por atrito, alterando também, o ponto de funcionamento do sistema moto-bomba, fato este que incrementa a pressão de saída na bomba.

A aplicação de água residuária via sistema de irrigação por gotejamento acarretam sérios problemas de obstrução dos gotejadores (Batista et al., 2006;  Souza et al., 2006), com redução de vazão, fato que pode ser minimizado pela aplicação de produtos químicos específicos na água, como ácido clorídrico ou outro para controle de microorganismos e trifuralina para controle da intrusão de raízes nos emissores (Yingduoa et al., 2010; Coelho et al., 2007).

A opção pelo uso de água residuária tratada na irrigação de áreas paisagísticas deve-se a fatores como o custo elevado para transportar o efluente para áreas agrícolas e geração continua de efluente durante todo o ano (Ferguson, 1994). Os principais problemas na utilização de efluente para a irrigação de parques e campos desportivos, usando irrigação subsuperficial é o entupimento dos emissores, que pode ocorrer interiormente ao tubo pela formação de lodo bacteriano e sedimentos (Yan et al., 2010), externamente pela intrusão de raízes ou de sucção de solo e  potencial de riscos á saúde pública, que podem transmitir doenças (Sidhu et al., 2008), embora pouco se conheça sobre efeito

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de filtro de disco , da cloração e do desempenho de três modelos de emissores, instalados em quatro profundidades, para irrigação do gramado com água residuária doméstica.

# 4 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em uma área com grama-batatais (Paspalum notatum Flüggé) existente na Estação de Tratamento de Esgotos de Brasília, ETEB – Norte, Brasília – DF, no período de abril a outubro de 2008.

Utilizou-se água residuária oriunda da ETEB-Norte, projetada para tratar os esgotos de 251.000 habitantes pelo processo biológico de remoção de nutrientes conhecido como “Bardenpho Modificado”, “Bardenpho de 5 estágios” ou “Phoredox”, seguido de polimento final pelo processo físico-químico, constituído de coagulação, floculação e flotação. No tratamento secundário avançado, utilizam-se reatores biológicos que realizam a nitrificação e a desnitrificação biológica.

A captação do efluente para uso na irrigação foi realizado após o processo biológico de tratamento e antes do processo físico-químico. As amostras de efluentes para análises físicas foram coletadas antes e após a passagem por um filtro de disco de 125 microns para analisar a eficiência de remoção dos sólidos. Já as amostras para as análises químicas e biológicas foram coletadas somente após o filtro de disco e cerca de 10 minutos do início da aplicação do efluente. Realizaram-se 6 análises (13/5, 2/6,  24/6, 2/7,  29/7 e 18/08/2008), determinando-se os sólidos em suspensão, sólidos totais, sólidos dissolvidos, pH, fósforo total, demanda bioquímica de oxigênio, alcalinidade, dureza, ferro total e turbidez. Para realização destas análises seguiu-se os métodos padronizados pela APHA (1995).

Instalou-e no cabeçal de controle de irrigação um regulador de pressão a 100 kPa (pressão de operação utilizada do sistema de irrigação), um hidrômetro, um injetor Venturi de ¾” e um filtro de disco de 125 microns (Figura 1), sendo este removido para limpeza sempre que a pressão a jusante do mesmo fosse igual a 60 kPa. Na entrada das parcelas instalaram-se válvulas de gaveta para controle da passagem de efluente em cada um dos modelos de gotejadores avaliados, válvulas de retida de ar e pontos de tomada de pressão para uso de manômetro tipo Bourdon com agulha para aferição da pressão.

Foram avaliados os modelos de emissores Tiran, Tyohoon e DripNet PC, com características conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Características dos emissores utilizados para a aplicação da água residuária na irrigação do gramado.

| Modelo de emissor | EP (mm) | DI (mm) | DE (mm) | Dimensões de passagem da água (mm) | Vazão na pressão nominal (L h-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | P | C |  |
| Tiran | 1,20 | 14,6 | 17,00 | 0,76 | 0,85 | 75 | 1,6 |
| Tyohoon | 0,50 | 15,6 | 16,60 | 0,79 | 0,60 | 23 | 1,75 |
| DripNet PC | 0,38 | 15,7 | 16,46 | 0,76 | 0,73 | 8 | 1,60 |

Fonte: catálogo do fabricante. EP = Espessura da parede; DI = Diâmetro interno; DE = Diâmetro externo. L: Largura, P: Profundidade, C: Comprimento.

Utilizaram-se três repetições, sendo cada uma constituída de duas linhas laterais para cada modelo de emissor e profundidades de instalação, sendo estas de 0,06 m (P1), 0,12 m (P2), 0,18 m (P3) e 0,24 m (P4). As linhas laterais de gotejadores possuíam 6,40 m de comprimento e emissores espaçados de 0,40 m (Figura 1). Como porta laterais utilizou-se mangueiras de polietileno de ¾”.

As linhas laterais foram instaladas com os emissores dispostos para cima, para minimizar o efeito da deposição de sólidos na base da tubulação lateral que pudesse acelerar o processo de obstrução. A extremidade das linhas laterais de um mesmo modelo de emissor foram ligadas por uma tubulação, e sobre estas instalaram-se válvulas de alívio, reduzindo a quantidade de peças necessárias (Figura 1).

Figura 1 - Distribuição dos tratamentos e equipamentos utilizados para as profundidades de instalação das linhas laterais de gotejadores de 0,06 m (P1), 0,12 m (P2), 0,18 m (P3) e 0,24 m (P4), na irrigação do gramado.

Para auxiliar no controle da obstrução dos emissores, injetou-se hipoclorito de sódio na concentração de 12%, a cada 6 dias na dosagem de 12 mg L-1, num período de 40 minutos finais da irrigação (English, 1985).

O turno de rega foi de 3 dias, sendo a lâmina de irrigação definida a partir de dados obtidos em uma estação agrometeorológica instalada em Brasília. Para obtenção da evapotranspiração de referência - ETo utilizou-se a equação de Penman Monteith, já a evapotranspiração da cultura - ETc foi obtida multiplicando-se a ETo por um coeficiente de cultura – Kc igual a 1, uma vez que se estava irrigando gramado, sendo este tomado como referência para outras culturas. Desta forma, a lâmina total de irrigação foi de 364 mm durante o experimento.

A determinação do coeficiente de variação de fabricação - CVf e da equação que relaciona a pressão e vazão, seguiu a norma ASAE (1994) e foram obtidos em ensaios de laboratório, utilizando as pressões de 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 350 kPa para a modelo de emissor Tiran e 50,100,150, 200 e 250 kPa, para os modelos Typhoon e DripNet PC.

A avaliação do sistema de irrigação em campo foi realizada após a instalação do equipamento e aos 180 dias do início da irrigação com água residuária. Utilizou-se o método volumétrico com provetas com precisão de 1 mm e tempo de coleta de 3 minutos. Avaliou-se três linhas laterais para cada modelo de emissor e profundidade de instalação, medindo-se a vazão de 8 emissores dentre os 16 existentes em cada linha lateral, sendo estes localizados a 2/16, 4/16, 6/16, 8/16, 10/16, 12/16, 14/16 e o último emissor.

A uniformidade de distribuição estatística - Us (Brasts, 1981), foi estimada pela Equação 1.

Us = 100(1-CVq)		                            				         (1)

em que:

Us = uniformidade de distribuição estatística (%);

CVq = coeficiente de variação da vazão do emissor em campo (L h-1).

A Eu (uniformidade de emissão) foi obtido pela relação entre a média dos 25% menores valores de vazão e a média de todas as vazões observadas. Já o coeficiente de uniformidade de coeficiente de uniformidade de Christiansen - CUC, foi obtido conforme Christiansen (1942) e classificado conforme Mantovani (2002). O índice da relação das vazões médias dos gotejadores (Dra), desenvolvido por Capra & Scicolone (1998), foi estimado pela Equação 2.

Dra=100((qf/qc)/n 						         (2)

em que:

Dra = índice da relação das vazões médias dos gotejadores (%);

n = número de gotejadores ensaiados;

qf = vazão dos gotejadores avaliados em campo (L h-1);

qc = vazão calculada por meio da equação pressão x vazão determinada em laboratório, na pressão em que os gotejadores foram avaliados em campo (L h-1).

O coeficiente de variação de desempenho no campo - Vpf foi obtido pela Equação 3, não sendo necessário ser calculado quando x2Vh2 > Vq2.

Vpf = 100(CVq2 – x2Vh2)1/2 		  			         (3)

em que:

Vpf = coeficiente de variação de vazão do emissor a pressão constante (%);

Vh = coeficiente de variação de pressão no cabeçal de controle (m.c.a.);

x = expoente de vazão do emissor (adimensional).

Os índices de desempenho obtidos nos emissores podem ser classificados de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2 - Classificação dos índices de uniformidade dos emissores.

| Índice de | Classificação em % |
| --- | --- |
| Uniformidade | Baixa | Média | Alta |
| Us | < 71 | 71 - 89 | > 89 |
| Eu | < 66 | 66 - 84 | > 84 |
| Dra | < 61 | 61 - 79 | > 79 |
| Vpf | > 29 | 11 - 29 | < 11 |

Fonte: Adaptado de Capra & Scicolone (1998)

# 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sólidos suspensos e sólidos dissolvidos presentes na água residuária foram considerados de risco reduzido quanto ao potencial de entupimento dos emissores durante todo o experimento, por serem menores que 50 mg L-1 e 500 mg L-1, respectivamente (Nakayama & Bucks, 1986). Para Ayres & Westcot (1991), os valores de sólidos dissolvidos obtidos são consideradas de baixíssimo risco de entupimento, uma vez que não chegaram à 500 mg L-1.

Tabela 3 – Valores médios da qualidade da água residuária durante o experimento.

| Parâmetros | Média (mg L-1) | Desvio padrão (mg L-1) | Coeficiente de variação (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sólidos em suspensão | 19,73 | 17,08 | 15,15 |
| Sólidos dissolvidos | 212,55 | 205,90 | 196,50 |
| Sólidos totais | 234,27 | 225,30 | 214,97 |
| DBO | 28,92 | 28,75 | 29,83 |
| Alcalinidade total | 59,17 | 58,53 | 57,28 |
| Dureza total | 6,33 | 4,39 | 5,12 |
| Ferro total | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
| Turbidez (NTU) | 13,07 | 13,03 | 14,06 |
| CE (dS m-1) | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| pH | 6,52 | 6,49 | 6,49 |

CE: Condutividade Elétrica (dS m-1). DBO: Demanda Bioquímica de oxigênio; Média de 6 análises.

A DBO, embora não seja comumente utilizada para estudar potencial de entupimento de emissores, pode auxiliar no entendimento do problema, pois valores maiores significam maior quantidade de material orgânico na água, o que possivelmente resultará também, em maior presença de microorganismos, e ao mesmo tempo, sugere a necessidade de tratamento complementar.

A dureza máximo obtida de 18 mg L-1 foi considerada baixa, não apresentando nenhum risco de obstrução dos emissores, pois, para Nakayama & Bucks (1986), somente passa a apresentar problema acima de 150 mg L-1 de CaCO3.

A concentração média de ferro total na água residuária foi de 0,43 mg L-1, que para Nakayama & Bucks (1986), apresenta médio risco de entupimento dos emissores. Com relação à condutividade elétrica, quanto maiores seus valores, melhores são as condições para a proliferação de microorganismos, por proporcionarem substrato para seu crescimento, acelerando o processo de obstrução. O pH na água residuária apresentou valor adequado para irrigação em geral (Brasil, 2000), que deve estar entre 6,0 e 9,0, apresentando risco reduzido quando ao potencial de entupimento de emissores pela água de irrigação (Nakayama & Bucks, 1986).

Para analisar o sistema de irrigação quando novo, determinou-se a equação vazão x pressão, sendo que para o tubo gotejador Tiram foi q = 0,1744H0,4308 (R2 = 0,9993), para o modelo Typhoon foi q = 0,2355H0,4344 (R2 = 0,9977), caracterizados como regime de escoamento turbulento; já para o tubo gotejador DripNet PC foi obtida a equação q = 1,7811H-0,0123 (R2 = 0, 5342), o que caracteriza este gotejador como autocompensante, porém, não perfeito. O tubo gotejador Tiran apresentou CVf médio de 0,98%, já o tubo gotejador Typhoon apresentou CVf médio de 2,78%, sendo os dois classificados como excelentes de acordo com a ASAE (1994).  Esses índices são considerados baixos, característica importante, que auxiliará na elevação dos índices de uniformidade de distribuição de água, porém, é necessário que sejam tomados os devidos cuidados para evitar a obstrução dos emissores, especialmente os relacionados a qualidade da água de irrigação e sistema de filtragem. Observa-se que os coeficientes de variação de fabricação obtidos em diversos trabalhos, a exemplo desse, normalmente são atendidos pelas empresas os índices considerados aceitáveis, demonstrando a preocupação em oferecer produtos de qualidade, que atendam as necessidades do consumidor e do mercado que são cada vez mais exigentes.

A Tabela 4 apresenta os valores de CUC e de Eu obtidos em campo para os diferentes modelos de emissores antes do início da aplicação de água residuária.

Tabela 4 - Vazão média, desvio padrão, coeficiente de uniformidade de Christiansen e uniformidade de emissão obtido em campo antes do início da aplicação de água residuária para os modelos de tubos gotejadores Typhoon, Tiran, DripNet PC.

| Modelo de emissor | Vazão (L h-1) | Desvio Padrão (L h-1) | CUC | Eu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typhoon | 1,71 | 3,77 | 98,37 | 97,34 |
| Tiran | 1,25 | 1,46 | 99,19 | 98,99 |
| DripNet PC | 1,69 | 6,68 | 96,63 | 95,12 |

Os valores de CUC médio para os três modelos de emissores avaliados foram classificados como excelentes segundo Mantovani (2002) e ASAE (1994).

Após 180 horas de uso, os valores de CUC para diferentes modelos e profundidade de instalação dos emissores (Tabela 5) foram considerados inaceitáveis (< 60%) (Mantovani, 2002), para as profundidades de instalação de 0,06 m, 0,12 m e 0,18 m para o modelo de emissor Typhoon, 0,06 m, 0,18 m e 0,24 m para o modelo Tiram, enquanto que para o modelo DripNet PC, somente para 0,06 m. Já para a profundidade de 0,24 m para o modelo Typhoon, 0,12 m para o Tiram e para as profundidades de 0,12 m, 0,18 m e 0,24 m para o modelo DripNet PC foi considerado ruim (60 a 70%) (Mantovani, 2002). Para os três modelos de emissores, a profundidade de instalação de 0,06 m foi a que apresentou menores valores de CUC. Ao mesmo tempo, apresentaram maior acúmulo de matéria orgânica em seu interior, observada visualmente, possivelmente pela maior proliferação de microorganismos em função das melhores condições para seu desenvolvimento, como temperaturas mais elevadas, por estarem mais próximos da superfície do solo.

De maneira geral, os emissores Typhoon e Tiran apresentaram valores de CUC semelhantes, mas menores que o modelo DripNet PC em todas as profundidades de instalação dos emissores.

### Tabela 5 - Valores obtidos de CUC, Eu, Dra, CVq, desvio padrão e vazão média para os diferentes modelos de tubos gotejadores e profundidade de instalação.

| Coeficientes (%) | Typhoon | Tiran | DripNet PC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Profundidades (m) | Profundidades (m) | Profundidades (m) |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| CUC | 46,50 | 56,29 | 48,07 | 62,83 | 45,59 | 62,11 | 47,93 | 56,39 | 50,93 | 63,64 | 63,67 | 64,20 |
| Eu | 31,74 | 50,36 | 43,97 | 61,43 | 30,14 | 59,84 | 35,24 | 50,68 | 34,20 | 60,65 | 51,28 | 62,72 |
| Us | 41,20 | 50,78 | 45,84 | 62,03 | 38,10 | 60,97 | 43,70 | 51,43 | 39,83 | 61,10 | 62,72 | 63,16 |
| Dra | 57,69 | 64,40 | 59,39 | 66,25 | 54,72 | 64,84 | 58,19 | 63,62 | 45,31 | 60,93 | 57,16 | 56,45 |
| Vpf | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,79 | 5,50 | 3,84 | 3,40 |
| CVq (Lh-1) | 22,78 | 20,12 | 33,76 | 14,62 | 41,90 | 8,87 | 23,48 | 33,91 | 21,32 | 6,36 | 6,79 | 5,06 |
| DPad (Lh-1) | 0,36 | 0,34 | 0,53 | 0,25 | 0,44 | 0,11 | 0,27 | 0,39 | 0,29 | 0,11 | 0,11 | 0,08 |
| Vazão (Lh-1) | 1,56 | 1,69 | 1,57 | 1,70 | 1,05 | 1,24 | 1,15 | 1,15 | 1,36 | 1,73 | 1,62 | 1,58 |
| Redução (%) | 9,62 | 1,18 | 8,92 | 0,00 | 19,05 | 0,81 | 8,70 | 8,70 | 24,26 | 0,00 | 4,32 | 6,96 |

Desvio padrão – DPad; A redução corresponde a diminuição da vazão entre o início e final do experimento.

A uniformidade de emissão (Eu) é considerada baixa (< 66%) segundo Capra & Scicolone (1998), para os três modelos de emissores e em todas as profundidades de instalação dos emissores. Os valores são muito inferiores aos obtidos por Sandri et al. (2003), aplicando água residuária tratada com tanques sépticos seguidos de leitos cultivados com macrófitas, durante dois ciclos da cultura da alface.  Batista et al. (2006) também observaram redução elevada de CUC e Eu ao analisarem a suscetibilidade ao entupimento de três modelos de gotejadores, para aplicação de esgoto sanitário tratado, após 560 h de funcionamento. Já Choi & Suaez Rey (2004 observaram uniformidade estatística dos emissores foi reduzida de 91,8% (emissores novos) para 85,3% após o primeiro ano e 86,2% após o terceiro ano na irrigação de gramado bermuda com água residuária aplicada por gotejamento subsuperficial.

Os valores de Dra são considerados baixos segundo Capra & Scicolone (1998) para as profundidades de 0,06 m e 0,18 m, para os modelos Typhoon e Tiram e para todas as profundidades para o modelo DripNet PC, já para todas as demais profundidades nos três modelos, o Dra foi considerado médio (61 a 79%). De acordo com o autor acima,, o Dra inclui fatores como o coeficiente de variação de vazão dos emissores em campo e pode ser usado para comparar a elevação do entupimento, se comparada com o coeficiente de variação de fabricação, que fornece uma medida estatística da variação a ser esperada pela não ocorrência do entupimento.

A exemplo do CUC, as linhas laterais instaladas a 0,06 m de profundidade foram as que apresentaram maior redução de vazão para os três modelos de emissores avaliados, chegando a 19,05% para o modelo Typhoon e 24,26% para o DripNet PC, sendo essa redução influenciada pelo maior número de emissores completamente obstruídos. Esta redução foi maior a observada por Sandri et al. (2003), que registraram valores de 8,1% com gotejamento subsuperficial e 5,9% o gotejamento superficial na aplicação de água residuária com tratamento secundário, sendo que a redução da vazão, quando não controlada, tende a aumentar a pressão do sistema de irrigação (Faria et al., 2002). Já Choi & Suaez Rey (2004) não observaram emissores completamente obstruídos e entupimento de emissores não foi grave o suficiente para afetar a qualidade visual do gramado. Ao contrário deste trabalho em surgiram sinais visuais de inicío de secamento da parte aére do gramado.

Os coeficientes de uniformidade avaliados foram considerados inadequados para a irrigação localizada, atribuindo-se a baixa eficiência do sistema de filtração e do uso do hipoclorito de sódio. Para reduzir a obstrução dos emissores, o sistema de filtragem deve ser apropriado às características do emissor e a qualidade da água utilizada na irrigação. Assim, observou-se que o filtro de disco utilizado no experimento apresentou obstrução variável entre os dias de irrigação, principalmente devido à oscilação da qualidade da água residuária, exigindo limpeza com frequência média de 60 minutos, considerado tempo muito pequeno, pois, além de demandar muita mão-de-obra, pode favorecer a passagem de impurezas para o interior do sistema de irrigação no processo desmontagem e montagem, o que acelera o processo de obstrução dos emissores.

Batista et al. (2006) avaliou a aplicação de efluente de lagoa de maturação tratando esgoto sanitário, observando, a exemplo deste trabalho, grande potencial de obstrução de gotejadores, onde somente a filtração com filtro de disco de 125 microns não preveniu a obstrução de gotejadores. Uma alternativa adicional de redução da obstrução pode ser o uso de automação dos filtros (Ribeiro et al., 2005), esclarecendo que consegue-se  melhor controle do número de retrolavagens, eficiência do sistema de filtração e praticidade na sua limpeza. Alternativa adicional é o uso de filtro de areia (Palacios et al., 2008), que ao irrigarem alfafa (Medicago sativa) e híbrido de capim Sudão (Sorghum sudanense bicolor ssp), com efluente tratado aplicado por gotejamento subsuperficial, limparam o mesmo permanentemente e os tubos gotejadores cada 6 meses.

Embora não tenha sido avaliado a intrusão de raízes nos emissores, é fator preocupante em irrigação subsuperficial, sendo poucos os trabalhos desenvolvidos no Brasil, onde os existentes são mais relacionados a irrigação de cana-de-açúcar, como o desenvolvido por Resende et al. (2004). Observaram que a adequação da arquitetura ou processo de fabricação dos gotejadores pode minorar a intrusão radicular e os efeitos das raízes após sua intrusão. O local de instalação do tubo gotejador em relação à posição das raízes no perfil do solo também pode interferir na intrusão radicular (Coelho et al., 2006), bem como na formação de massa verde das plantas (Stone et al., 2008). A umidade do solo também pode influenciar no caminhamento das raízes, como observado por Suarez-Rey et al. (2000), que constataram que houve intrusão de raízes nos emissores em locais com déficit hídrico em solo arenoso.

Finalmente, recomenda-se que a obstrução dos emissores deve ser de preferência preventivo, uma vez que, normalmente não há segurança de que seja possível a desobstrução dos emissores, já que é bastante dependente do material causador da obstrução.

6 CONCLUSÕES

Os coeficientes de uniformidade (CUC, Eu, Us e Dra) após 180 horas de uso foram comiserados inaceitáveis ou ruins para os tubos gotejadores Typhoon, Tiran, DripNet PC nas profundidades de instalação de 0,06, 0,12, 0,18 e 0,24 m.

A profundidade de instalação das linhas laterais interferiu nos coeficientes de uniformidade e na obstrução dos emissores, sendo mais acentuado nas instaladas a 0,06 m de profundidade para os três modelos de tubos gotejadores avaliados.

# O uso de um filtro de disco e de cloração aplicada a cada 6 horas de uso do sistema de irrigação não foram suficiente para controle da obstrução dos emissores.

# 7 LITERATURA CITADA

APHA; AWWA & WPCF. Standard methods for examination of water and wastewater. 19ª ed, Washington D.C./USA, American Public Heath Association, 1995.

ASAE - AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS. Design and installation of microirrigation system. ASAE EP405.1. St. Joseph Michigan, p.724-727, 1994.

AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. A qualidade da água na agricultura. 2.ed. Campina Grande: UFPB, 1991. 218p. Estudos da FAO: Irrigação e Drenagem, 29 Revisado 1.

BATISTA, R. O.; SOARES, A. A.; MATOS, A. T.; MANTOVANI, E. C. M.; EUCLIDES, R. M A. Suscetibilidade ao entupimento de gotejadores mediante a aplicação de esgoto sanitário tratado. Engenharia na Agricultura, Viçosa,  v.14, n.2, p.81-87, Abr./Jun, 2006.

CAPRA,  A.; SCICOLONE,  B. Water quality and distribution Uniformity in drip/trickle irrigation systems. Journal of Agricultural Engineering Research, Elsevier, v.70, n. 4, p.355-365. 1998.

CHOI, C. Y. E.; SUAREZ REY, M. Subsurface drip irrigation for bermudagrass with reclaimed water. Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers. St. Joseph, v. 47, n.6, p.1943-1951. 2004.

CHRISTIANSEN, E. J. Irrigation by sprinkler. Berkeley, University of California, 1942.

CHISTOFIDIS, D. Recursos hídricos dos cerrados e seu potencial de utilização na irrigação. Irrigação e Tecnologia Moderna, Brasília, n.69/70, 2006. p. 87-97.

COELHO, R. D.; FARAI, L. F.; MELO, R. F. Variação de vazão de gotejadores convencionais enterrados por intrusão radicular na irrigação de citrus. Irriga, Botucatu, v. 11, n. 2, p. 230-245, abril-junho, 2006.

COELHO, R. D.; FARIA, L. F.; MELO, R. F. Obstrução de gotejadores autocompensantes enterrados na irrigação de citros por intrusão radicular. Irriga, Botucatu, v. 12, n. 3, p. 393-408, julho-setembro, 2007.

FARIA, L. F.; COELHO, R. D.; FLECHA, P. A. N.; ROBLES, W. G. R.; VASQUEZ, M. A. N. Entupimento de gotejadores e seu efeito na pressão da rede hidráulica de um sistema de microirrigação. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, v.6, n.2, p. 195-198. 2002.

GEO Brasil: Recursos Hídricos: Componentes da série de relatórios sobre o estado e perspectivas do meio ambiente no Brasil. Ministério do Meio Ambiente; Agência Nacional de Águas, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Brasília: MMA/ANA. 2007. 264p.

MAMTOVANI, E. C. Avalia: manual do usuário. Viçosa: DEA/UFV–PNP&D/café Embrapa, 2002.

NAKAYAMA, F. S.; BUCKS, D. A. Trickles Irrigation for crop Production U. S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, U.S. Water Conservation Laboratory, Phoenix, Arizona - U.S.A. p.383, 1986.

PALACIOS, M. P.; MENDOZA-GRIMÓN, V.; FERNÁNDEZ, F.; FERNANDEZ-VERA, J. R.; HERNANDEZ-MORENO, J. M. Sustainable reclaimed water management by subsurface drip irrigation system: a study case for forage production. Water Practice & Technology, v.3, n2, p. 1-9, 2008.

Ramirez-Fuentes, E.; Lucho-Constantino, C.; Escamilla-Silva, E.; Dendooven, L. Characteristics, and carbon and nitrogen dynamics in soil irrigated with wastewater for different lengths of time. Bioresource Technology, Elsevier, v. 85, n.2, p.179-187. 2002.

RAVINA, I.; PAZ, E.; SOFER, Z.; MARCU, A.; SCHISCHA, A.; SAGI, G.; YECHIALY, Z.; LEV, Y. Control of clogging in drip irrigation with stored treated municipal sewage effluent. Agricultural Water Management. Amsterdam, Elsevier, v.33, n.2-3, p.127-137, 1997.

RESENDE, R. S.; COELHO, R. D.; LEAL, M. L. S.; MATA, S. S. Suscetibilidade à intrusão radicular de gotejadores convencionais na irrigação subsuperficial de cana-de-açúcar. Irriga, Botucatu, v. 9, n. 2, p. 150-156, março-agosto, 2004.

RIBEIRO, T. A. P.; AIROLDI, R. P. S.; PATERNIANI, J.E. S.; SILVA, M. J. M. Efeito da qualidade da água na perda de carga em filtros utilizados na irrigação localizada. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, v.9, n.1, p.1-6, 2005.

SANDRI, D.; MATSURA, E.  E.; TESTEZLAF, R. Entupimento de gotejadores usando água residuária tratada com leitos cultivados com macrófitas. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 23, n. 2, p. 257-267, 2003.

SIDHU, J. P. S. ; HANNA, J.; TOZE, S. G. Survival of enteric microorganisms on grass surfaces irrigated with treated effluent. Journal of Water and Health, London, v. 06, n. 2, p. 255-262. 2008.

SOUZA, J. T.; HENRIQUE, I. N.; LEITE, S. V.; LOPES, W. S. Tratamento de águas residuárias: uma proposta para a sustentabilidade ambiental. Revista de Biologia e Ciência da Terra. Campina Grande, Suplemento Especial, n.1, p.90-97, 2º Semestre. 2006.

SOUZA, J. A. A.; CORDEIRO, E. A.; COSTA, E. L. Aplicação de hipoclorito de sódio para recuperação de gotejadores entupidos em irrigação com água ferruginosa. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, v.10, n.1, p.5–9, 2006.

STONE, K. C.; HUNT, P. G.; MILLEN, J. A.; JOHNSON, M. H.; MATHENY, T. A.; VANOTTI, M. B.; BURNS, J. C. Forage subsurface drip irrigation using treated swine wastewater. Transactions of the ASAE, St. Joseph, v. 51, n. 2, p.433-440. 2008.

SUAREZ-REY, E.; CHOI, C. Y.; WALLER, P. M.; KOPEC, D. M. Comparison of subsurface drip irrigation and sprinkler irrigation for Bermuda grass turf  in Arizona. Transactions of the ASAE. St. Joseph, v. 43, n.3, p. 631-640, 2000.

Taylor, k. s.; anda, m.; sturman, k.; Mathew, g. h.  Subsurface dripline tubing – an experimental design for assessing the effectiveness of using dripline to aplly treated wastewater for turf irrigation in Western Australia. Desalination, Elsevier, v. 187, p. 375 – 385, 2006.

YAN, D. YANG, P.; ROWAN, M.; REN, D.; PITTS, D. Biofilm Accumulation and Structure in the Flow Path of Drip Emitters Using Reclaimed Wastewater. Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers. St. Joseph, v.53, n.3, p.751-758. 2010.

Yingduoa, Y.; Shihong, G.; Dia, X.; Jiandong, W.; Xiaopenga, M.; Effects of Treflan injection on winter wheat growth and root clogging of subsurface drippers. Agricultural Water Management, Elsevier, v. 97, p. 723-730. 2010.